Instalacja wodno-kanalizacyjna

---
Instalacja kanalizacyjna i wodna
Instalacje wodna i kanalizacyjna są ściśle ze sobą związane. Z miejsc, do których doprowadzamy wodę, musimy odprowadzić ścieki. Obie te instalacje projektuje się i wykonuje razem, każda z nich ma jednak odrębne wymagania.

---
Instalacja wodna
- Najpierw trzeba doprowadzić do domu wodę, potem – poprowadzić rury do poszczególnych baterii i zdecydować, czy woda wymaga uzdatniania.
- Skąd czerpać wodę?
- Możliwości są dwie – podłączenie domowej instalacji do sieci wodociągowej lub wykopanie własnej studni. O sposobie zaopatrzenia domu w wodę decydują warunki zabudowy lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

---
Instalacja kanalizacyjna
Składa się z przewodów łączących urządzenie sanitarne z syfonem, podejść pod urządzenia sanitarne, pionów kanalizacyjnych oraz przewodów odpływowych nazywanych poziomami. Do instalacji należą też syfony, wywiewki wentylacyjne, wpusty podłogowe i rewizje, zwane też czyszczakami.

---
Z czego wykonać instalację wodną?
- Rury miedziane – są łatwe w montażu, odporne na wysoką temperaturę i korozję
- Rury z tworzyw sztucznych – są odporne na korozję, mają małe opory przepływu i słabo przewodzą ciepło.
- Najłatwiejsze w montażu są rury wielowarstwowe PE-X/ Al/PE-X – łączy się je za pomocą złączek zaciskowych, a dzięki temu, że są bardzo elastyczne, zmniejsza się ilość potrzebnych złączek i kolanek. Niestety są drogie.

---
Jakie rury przy instalacji kanalizacyjnej
Instalacje kanalizacyjne w domach jednorodzinnych wykonuje się zazwyczaj z tworzyw sztucznych: najczęściej polichlorku winylu (PVC), polipropylenu (PP), polietylenu (PE). Warto zamonotwać tzw. rury niskoszumowe, które wyciszają odgłosy powstające podczas przepływu ścieków.

---
Jak poprowadzić instalacje wodną?
Na poszczególne kondygnacje woda jest doprowadzana pionami. Pion powinien być usytuowany centralnie względem punktów czerpalnych, a przewody poziome od niego rozprowadzane – jak najkrótsze. W zależności od sposobu przygotowywania c.w.u. (w podgrzewaczach zamontowanych bezpośrednio przy kranie, czy centralnie) w pionie mogą być jedna, dwie lub trzy rury do rozprowadzania wody.

---
Jak usunąć zapach z instalacji kanalizacyjnej
Żeby nie czuć nieprzyjemnych zapachów z instalacji kanalizacyjnej należy ją napowietrzyć. Przynajmniej jeden pion musi być zakończony wywiewką kanalizacyjną lub zaworem napowietrzającym. Dzięki temu płynące ścieki nie będą zasysały za sobą powietrza, co mogłoby spowodować wyciąganie wody z syfonów i rozprzestrzenianie się nieprzyjemnych zapachów w pomieszczeniu.

---
Co zrobić żeby woda była czysta?
Woda z własnej studni zazwyczaj wymaga uzdatniania. Jako pierwszy stosujemy filtr mechaniczny, który montuje się bezpośrednio za hydroforem. Usuwa on drobne zanieczyszczenia mechaniczne – piasek, pyły, osady. Zabezpiecza dalszą część instalacji i wszelkie urządzenia, takie jak podgrzewacze przed uszkodzeniem lub zamuleniem. Woda studzienna zazwyczaj zawiera nadmiar żelaza.

---
Firmy produkujące rury
- Alfa – Unidelta
- HADWAO
- Herz
- Instalbud Silesia Group
- Karmat
- Marley

---
Firmy rur
- Gostal
- Slet
- Attube
- Roltex

---
Prezentacje wykonał...
Andrzej Jandura